| 10 | 1 | PRIODOC Typ91 Akten-/Dokumentenschrank Einflügeliger Brandschutzschrank zur sicheren Lagerung von Akten und Dokumenten. Bestehend aus nichtbrennbaren Materialien ist der Schrank darüber hinaus für die Aufstellung im Flucht- und Rettungsweg geeignet. Funktion LFS 60 Klassifizierung Rauchschutz Eignung zur sicheren Aktenlagerung Aufbau Korpus und Türen aus Vollmaterial, innen und außen mit dekorativer Oberfläche Einflügelige Ausführung Türen in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180° Automatische Verriegelung des Standflügels, wenn Gehflügel geschlossen wird Verriegelung mit 3-Fallenschloss, Profilhalbzylinder Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbstaufschäumend Einlegeböden höhenverstellbar im Rastermaß 32 mm Schutz gegen äußere Einflüsse von Staub und Schmutz Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0 Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau ähnlich RAL 7035, mit ABS Kanten Lieferumfang Aktenschrank PRIODOC 90 fertig montiert auf Palette Optionen Oberfläche in alternativen RAL-Farben, Dekore oder Echtholz auf Anfrage Zusätzliche Einlegeböden Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung Oberfläche: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. ………………………………….. Typ: PRIODOC Typ91 Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 210 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |