| 10 | 1 | PRIODIS 30 Sichere Monitoreinhausung Die Einhausung besteht aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten und einer Brandschutzverglasung. PRIODIS 30 umschließt die Monitore vollständig und verhindert somit den Austritt von Rauch oder Feuer. Das Gehäuse bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Minuten. Funktion Geprüfter Brandschutz für Monitore in Rettungswegen Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Min., feuerhemmend Rauchschutz Kapselung der Brandlast Schutz gegen Vandalismus Aufbau Monitorbetrieb ohne Rauch- und Brandgefahr Gehäuse aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten mit pflegeleichter Oberfläche Kabeleinführung durch Brandschutzdichtung Einfach Montage F30-Glas Technische Be- und Entlüftung Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardfarbe weiß – ähnlich RAL 9016 Standardisierte Farben; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Optional Sonderdekore/Sonderfarben Lieferumfang Gehäusebausatz mit F 30 Glas Befestigungswinkel mit Befestigungsmaterial Montageschablone Montageanleitung Optionen und Zubehör Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Sonderdekore/Sonderfarben Rückwand Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Wandart: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. ………………………………….. Typ: PRIODIS 30 Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |